## Alliet
Alliet (AlDaien) - Power Assessment |  |  | Power Assessment for Alliet PHCU
Lat:10.89303. Lon:26.8757
Description | Qty | Watt/item | Factor | % use Day | KVA Day | Full Load
Light bulb | 6 | 100 | 1 | 100 | 0.6 | 0.6
Fan | 5 | 100 | 0.8 | 80 | 0.5 | 0.625
Water pump1HP/0.74kw | 1 | 2000 | 0.8 | 50 | 1.25 | 2.5
mobile charging | 15 | 6 | 0.6 | 50 | 0.075 | 0.15
Maternity lighting | 1 | 150 | 0.8 | 30 | 0.05625 | 0.1875
Autoclave | 1 | 2200 | 0.8 | 100 | 2.75 | 2.75
|  |  |  | Total | 5.2313 | 6.8125

## Sheet2
Alliet BOQs
BOQ of of solar system in Alliet PHCU
# | Decription | unit | Qut | unit price | Total in SDG
1 | PV solar module, 200W
2 | Dry Battery, 200 A
3 | Inverter, 3500 VA
4 | Charge controller , 60 A
5 | Cable
6 | Cable connection, 6mm
7 | AC lamp with seat, 9w
8 | Plug switches
9 | Sockets
10 | Socket box/plastic
11 | spport structure
12 | labor cost of the system installation
13 | transportation
Total