|  |  |
| --- | --- |
|  | **اعاده تاهيل عنبر العزل بمستشفى كسلا التعليمي الوحده الخاصه \_عنبر حسيب**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **البند** | **المواصفات**  | **الوحده** | **الكميه** | **السعر** | **الجمله** |
| 4 | توريد وتركيب لمبه نيون 4 قدم انجليزيه شامله عمل كل التوصيلات اللازمه  | عدد | 12 |  |  |
| 5 | توريد و عمل مراجعه للتوصيلات الكهربائيه القديمه شامل تغير االتالف وتغير البلكات وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | عمليه  | 1 |  |  |
| 6 |

|  |
| --- |
| توريد وتركيب لمبه ترشيد 4 واط شامله كل التوصيلات اللازمه |

 | عدد | 12 |  |  |
| 8 | توريد وتركيب مقعد افرنجي (VICTORY) كامل التوصيل شامل فك المقعد القديم مع التوصيل لاقرب منهول  | عدد | 5 |  |  |
|   | توريد وتركيب حوض غسيل ايدي كامل (هندي) شامل عمل كل التوصيلات اللازمه مع فك الحوض القديم وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | عدد | 5 |  |  |
| 9 | توريد و مراجعه شبكه توصيل المياه العذبه لكافه الحمامات شامل عمل التغير اللازم وتغير جميع الحنفيات بحنفيات ذات جوده عاليه ( الانجليزيه ) وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | عمليه  | 1 |  |  |
| 10 | توريد وعمل مراجعه لشبكه الصرف الصحي وتسليك لجميع منهولات العنبر حتى التوصيل للشبكه الرئيسه للصرف الصحي للمستشفى مع عمل التغير اللازم وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عمليه  | 1 |  |  |
| 11 | توريد وعمل نقاشه داخليه 3اوجه وجه بالبوماستيك وجهين با السلك ( SILK EMULSION) المهندس شامل الصنفره وعمل المعالجه اللازمه بالطليه الحريريه وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | م 2 | 500 |  |  |
| **الجمله** |  |
| **اشياء غير منظوره 10%** |  |  |
| **الجمله النهائيه** |  |  |  |  |
|  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **اعادة تاهيل عنبر العزل بمستشفى كسلا التعليميي الوحده الخاصه \_عنبر الرشيدي** |
|  |  |  |  |  |  |
| **البند** | **المواصفات**  | **الوحده** | **الكميه** | **السعر** | **الجمله** |
| 1 | توريد وتركيب مقعد افرنجي(VICTORY) شامل كل التوصيلات اللازمه مع فك المقعد القديم وتسويه الارضيات ع مستوى واحد مع التوصيل لاقرب منهول  | عدد | 5 |  |  |
| 2 | توريد وتركيب حوض غسيل ايدي كامل (هندي) شامل عمل كل التوصيلات اللازمه مع فك الحوض القديم وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | عدد | 5 |  |  |
| **3** | توريد و عمل مراجعه عامه ل شبكه توصيلات المياه العذبه لكافه الحمامات شامل تغير التاالف من االحنفيات ومواسير PPR (تكنو) وخلافه بمواد وحنفيات ذات جوده عاليه (حنفيات انجليزيه ) وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | عمليه | 1 |  |  |
| 4 | توريد وعمل مراجعه لشبكه الصرف الصحي وتسليك لجميع منهولات العنبر حتى التوصيل للشبكه الرئيسه للصرف الصحي للمستشفى مع عمل التغير اللازم وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عمليه | 1 |  |  |
| 5 | توريد وتركيب بيبه ارضيه شامله كل التوصيلات اللازمه  | عدد | 5 |  |  |
| 6 | توريد وتركيب سيراميك سالومي ( 31\*31 ) سم في ارضيات الحمامات شامل فك السيراميك القديم | م2 | 21 |  |  |
| 7 | توريد ومراجعه توصيلات الكهرباء شامل تغير البلكات التالفه | عمليه  | 1 |  |  |
| 8 | توريد وتركيب لمبه ترشيد 4 واط شامله كل التوصيلات اللازمه | عدد | 5 |  |  |
| 9 | توريد وتركيب لمبه نيون 4 قدم انجليزيه شامله عمل كل التوصيلات اللازمه  | عدد | 14 |  |  |
| 10 | توريد وعمل صيانه للابواب والشبابيك شامل تركيب اقفال ومراجعه الزجاج المكسور شامل الطلاء بالبوهيه وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عمليه | 1 |  |  |
| 11 | وريد وعمل نقاشه داخليه 3اوجه وجه بالبوماستيك وجهين با السلك ( SILK EMULSION) المهندس شامل عمل كل المعالجات الازمه مع عمل طليه الحريريه وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | م2 | 423 |  |  |
| **الجمله** |  |  |  |  |
| **اشياء غير منظوره 10%** |  |  |  |  |
| **الجمله النهائيه** |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **اعاده تاهيل عنبر العزل بمستشفى كسلا التعليمي الوحده الخاصه \_ عنبر الدرجه (MTN)** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| البند | **المواصفات**  | **الوحده** | **الكميه** | **السعر** | **الجمله** |
| 1 | توريد وتركيب مقعد افرنجي (VICTORY) كامل التوصيل شامل فك المقعد القديم مع التوصيل لاقرب منهول  | عدد  | 6 |  |  |
| 2 | توريد وتركيب حوض غسيل ايدي كامل(هندي) شامل التوصيلات اللازمه مع فك الحوض القديم  | عدد | 6 |  |  |
| **3** | وريد و عمل مراجعه عامه ل شبكه توصيلات المياه العذبه لكافه الحمامات شامل تغير التاالف من االحنفيات وخلافه بحنفيات ذات جوده عاليه (انجليزيه ) وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | عمليه  | 1 |  |  |
| 4 | توريد وعمل معالجه وتسليك لجميع منهولات العنبر حتى التوصيل للشبكه الرئيسه للصرف الصحي للمشتسفى وعمل كل مايلزم وذلك وفق لاصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | عمليه  | 1 |  |  |
| 5 | توريد وتركيب بيبه ارضيه شامله كل التوصيلات اللازمه  | عمليه  | 6 |  |  |
| 6 | توريد وتركيب سيراميك سالومي (31\*31) سم في ارضيات الحمامات | م2 | 30 |  |  |
| 7 | توريد وتركيب مروحه سقف اورينت شامله كل التوصيلات اللازمه | عدد | 10 |  |  |
| 8 | توريد وتركيب لمبه ترشيد كامله التوصيل  | عدد | 8 |  |  |
| 9 | توريد ونركيب لمبه 4 قدم انجليزيه شامله كل التوصيلات الازمه | عدد | 18 |  |  |
| 10 | توريد وعمل صيانه للابواب والشبابيك شامل تركيب اقفال للابواب وعمل طلاء للشبابيك الخارجيه والباب  | عدد | 1 |  |  |
| 11 | وريد وعمل نقاشه داخليه بالبوماستك 3اوجه وجه بالبوماستيك وجهين با السلك ( SILK EMULSION) المهندس شامل عمل معالجه بالطليه الحريريه وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | م2 | 390 |  |  |
| 12 | **الجمله** |  |  |  |  |
| 13 | **اشياء غير منظوره 10%** |  |
| 14 | **الجمله النهائيه** |  |
|  | **اعاده تاهيل عنبر العزل بمستشفى كسلا التعليمي الوحده الخاصه \_ عنبر الدرجه الممتازه** |
|  |  |  |  |  |  |
| **البند** | **المواصفات**  | **الوحده** | **الكميه** | **السعر** | **الجمله** |
| 1 | توريد وتركيب مقعد افرنجي (VICTORY) كامل التوصيل شامل فك المقعد القديم مع التوصيل لاقرب منهول  | عدد | 8 |  |  |
| 2 | توريد وتركيب حوض غسيل ايدي كامل (هندي) شامل عمل كل التوصيلات اللازمه مع فك الحوض القديم وذلك وفق اصول الصنعه  | عدد | 6 |  |  |
| 3 | توريد و عمل مراجعه عامه ل شبكه توصيلات المياه العذبه لكافه الحمامات شامل تغير التاالف من االحنفيات وخلافه بحنفيات ذات جوده عاليه (انجليزيه ) وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | عمليه | 1 |  |  |
| 4 | توريد وعمل معالجه وتسليك لجميع منهولات العنبر حتى التوصيل للشبكه الرئيسه للصرف الصحي للمشتسفى وعمل كل مايلزم وذلك وفق لاصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | عمليه | 1 |  |  |
| 5 | توريد وتركيب بيبه ارضيه شلمله كل التوصيلات  | عدد | 8 |  |  |
| 6 | توريد وتركيب سيراميك سالومي ( 33\*33 ) في ارضيات الحمامات شامل فك الشور  | م2 | 40 |  |  |
| 7 | توريد وتركيب مروحه سقف اورينت شامله كل التوصيلات  | عدد | 12 |  |  |
| 8 | توريد وتركيب لمبه ترشيد شامل عمل التوصيلات الازمه | عدد | 10 |  |  |
| 9 | توريد ونركيب لمبه 4 قدم انجليزيه شامله كل التوصيلات  | عدد | 20 |  |  |
| 10 | توريد وعمل صيانه للابواب والشبابيك شامل تركيب اقفال جديده وعمل كل مايلزم ومع عمل طلاء للشبابيك والابواب بالبوهيه ( جميع الابواب والشبابيك الخشبيه والحديديه) وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات الهندس المشرف | عمليه | 1 |  |  |
| 11 | وريد وعمل نقاشه داخليه 3اوجه وجه بالبوماستيك وجهين با السلك ( SILK EMULSION) المهندس شامل عمل كل المعالجات مع عمل الطليه الحريريه وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | م2 | 590 |  |  |
| 12 | **الجمله** |  |  |  |  |
| 13 | اشياء غير منظوره 10% |   |   |   |  |
| 14 | **الجمله النهائيه** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **اعاده تاهيل عنبر العزل بمستشفى كسلا حلفا الجديده \_ عنبر الدرجة**  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| البند | **المواصفات** | **الوحده** | **الكميه** | **السعر** | **الجمله** |
| 1 | فك ارضيات الحمامات مع ازاله الانقاض (عدد 4 حمام (2.4\*2.4) م ) | عمليه | 1 |  |  |
| 2 | توريد وعمل عازل لارضيات الحمامات ب ماده Silka Top Seal 107 وذلك وفق لاصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | عمليه  | 1 |  |  |
| 3 | توريد وتركيب مقعد افرنجي (VICTORY) كامل التوصيل شامل فك المقعد القديم  | عدد | 4 |  |  |
| 4 | توريد وتركيب حوض غسيل ايدي كامل (هندي) شامل عمل كل التوصيلات اللازمه مع فك الحوض القديم وذلك وفق اصول الصنعه  | عدد | 4 |  |  |
| 5 | توريد و عمل مراجعه عامه ل شبكه توصيلات المياه العذبه لكافه الحمامات شامل تغير التاالف من االحنفيات وخلافه بحنفيات ذات جوده عاليه (انجليزيه ) وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف  | عمليه | 1 |  |  |
| 6 | توريد وتركيب سيراميك سالومي ( 33\*33 ) في ارضيات الحمامات شامل فك الشور  | م2 | 24 |  |  |
|   | **الجمله**  |  |
|   | **اشياء غير منظوره 10%** |  |
|   | **الجمله النهائيه** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | الجملة النهائية لاعادة تأهيل عنابر العزل بمستشفى كسلا التعليمي ومستشفى حلفا التعليمي  |