## REHABILITATION OF LATRINE
570
Bill of Quantities for rehabilitation of Village6 Latrines صيانة حمامات
ITEM | DESCRIPTION | QTY | UNIT | Unit Cost (SDG) | total Cost (SDG)
1 | General cleaning of latrines and removal of all the grass around the latrines and making site environmentally acceptable and safe for users | 1 | LS
عمل نظافة عامة للمراحيض و ازالة جميع الحشائش في المنطقة حول المراحيض و جعلها منطقة امنة للمستفيدين
2 | Supply and install PVC ventilation pipe 4inch diameter, and 3mm thickness, and cover the top of the pipe by plastic wire mesh | 2 | NO.
توريد وتركيب أنبوب التهوية PVC بقطر 4 بوصة وسماكة 3 مم وتغطية الجزء العلوي من الأنبوب بشبكة سلكية بلاستيكية
3 | Remove the old PVC pipe connecting the well and the septic tank to the well | 1 | JOB
قم بإزالة الأنبوب PVC القديم الذي يربط البئر وخزان الصرف الصحي بالبئر
4 | supply and install PVC pipe 4inch from septic tank to soak away well with all accessories and fittings | 1 | JOB
توريد وتركيب انابيب PVC 4 انش من خزان الصرف الصحي لنقعها جيدا مع جميع الملحقات والتجهيزات
5 | supply and install reinforced concrete 20 manhole (50x50 cm)and 10 cm thickness cover using 8 mm steel as per engineer’s instructions | 4 | NO.
توريد وتركيب خرسانة مسلحة بقطر 20 لفتحة منهول بأبعاد (50 × 50 سم) وسماكة 10 سم باستخدام فولاذ 8 مم حسب تعليمات المهندس
6 | supply and install locks, hings,oil-base painting for doors and windows of latrine and any other acccessories as per engineer instructions. | 4 | NO.
تركيب وتركيب أقفال ومفصلات وطلاء زيتي لأبواب ونوافذ المرحاض وأي ملحقات أخرى حسب تعليمات المهندس
7 | Maintenance and Cleaning or Supply and install (if found broken) high quality squat toilet, after removing the previous one. The price includes the removal of the previous squat toilet and includes all the required fittings, equipment’s, tools and materials to perform the work | 4 | NO.
ازالة المقعد القديم و توريد و تركيب مقعد شرقي جديد , السعر يجب ان يشمل كل اعمال التركيب و السباكة و التوصيلات ان وجدت
8 | Desludging of the septic tank and clean it as per engineer’s instructions | 1 | JOB
تفريغ خزان الصرف الصحي وتنظيفه حسب تعليمات المهندس
9 | Supply materials (Cement, sand and water) for bulding privacy wall for 2 latrine stance with hight of 1.8 m from ground level with 0.3 mm foundation depth using cemant /sand mortar of 1:4 and 150 mm wall thick | 10 | m2
توريد المواد (الأسمنت والرمل والماء) لجدار خصوصية لحمامات النساء بارتفاع 1.8 متر من مستوى الأرض و أساسات بعمق 0.3 مم باستخدام خلطة ​​رمل / أسمنت 1: 4 وسمك حائط 150 مم
10 | Supply materials Plastering of new privacy wall building in both side with cement/sand mortar of 1:6 | 20 | M2
توريد مواد البياض لمبنى حائط الخصوصية الجديد في كلا الجانبين بخلطة أسمنت / رمل بنسبة 1: 6
11 | Supply and install External of and internal basematic paint 2 coats for wall of the latrine as per engineer’s instructions , | 70 | M3
توريد و عمل نقاشة خارجية و داخلية بالبوماستيك (2 وجه) حسب توجيهات المهندس المشرف
12 | extension the electrical work for the 4 latrines the work must including supply. Of new 5 lamps , 5 keys and 5 lamb board "ARIAM Mark LED, 20 W, White, AC90, 265V, 50-60 Hz | 1 | JOB
تمديد الأعمال الكهربائية للمراحيض الأربعة يجب أن يشمل العمل الإمداد. 5 لمبات جديدة و 5 مفاتيح و 5 لوح حمل "ARIAM Mark LED، 20 W، White، AC90، 265V، 50-60 Hz
| Total Cost |  |  |  | 0
International Rescue Committee (IRC), Sudan Program
Project Name: Lifesaving Primary Healthcare and WASH Services in Underserved Areas of Sudan
Intervention: Rehabilitation of Latrine of village six Health Facility in Wad Elmahi Locality, Blue Nile State
صيانة حمامات المركز الصحي -القرية 6