## Sheet1
Abumatariq - Power Assessment |  |  | Power Assessment for Abumatariq
10°59'06.7"N 26°12'12.1"E
Description | Qty | Watt/item | Factor | % use Day | KVA Day | Full Load
Light bulb | 6 | 100 | 1 | 100 | 0.6 | 0.6
Fan | 5 | 100 | 0.8 | 80 | 0.5 | 0.625
Water pump | 1 | 2000 | 0.8 | 50 | 1.25 | 2.5
mobile charging | 15 | 6 | 0.6 | 50 | 0.075 | 0.15
Refrigerator Large | 1 | 1000 | 0.8 | 100 | 1.25 | 1.25
Maternity lighting | 2 | 150 | 0.8 | 30 | 0.1125 | 0.375
Autoclave | 1 | 2200 | 0.8 | 100 | 2.75 | 2.75
Electrical Lab Equipment | 1 | 20 | 0.8 | 100 | 0.025 | 0.025
|  |  |  | Total | 6.5625 | 8.275

## BOQs
BOQ of of solar system in AbumatariqPHCC (AlDaien)
# | Description | unit | Qut | unit price | Total price
1 | PV solar module, 200W
2 | Dry Battery, 200 A (dry deep cycle)
3 | Inverter, 3500 VA
4 | Charge controller , 60 A
5 | Cable
6 | Cable connection 6mm,
7 | AC lamp with seat, 9w
8 | Plug switches
9 | Sockets
10 | Socket box/plastic
12 | spport structure
13 | labor cost of the system installation
13 | transportation
Total