## Sheet1
Addition for Dissaster assistance and Development
BoQ جدول كميات Rehabilitation of Osman Digna Hospitalصيانة مستشفى عثمان دقنه
| Item | Specifications | Quantity | Unit | Unit Cost | Total Cost | الوصف | البند
0 | hospital cleanliness |  |  |  | Y |  |  | نظافة المستشفى | 0
|  | Complete site cleaning process before handing over all work |  |  |  |  | عملية تنظيف الموقع بالكامل قبل تسليم كافة الأعمال
1 | Medical Ward,1 st floor | [6 empty] | عنابر الباطنية ,الطابق الأول | 1
| Ward ( 5.5*6.7) & toilet (2.8*5.5) | [5 empty] | عنبر ( 5.5*6.7)& ودورة مياه (2.8*5.5)
General Requirements | [8 empty] | المتطلبات العامه
| 1_1 | Cleaning work and floor cleaning |  |  |  |  | أعمال التنظيف وتنظيف الأرضيات | 1_1
Existing Conditions | [8 empty] | اعمال الازالات
| 1_2 | Removing old plastering works and preparing to fill the plasterwork up to a height of one meter, while carrying out all necessary work, including breaking and transporting rubble and carrying out the necessary cleaning work. | 24.4 | ml |  |  | إزالة أعمال البياض القديمة وتجهيزها لعمل بياض جديد حتى ارتفاع متر واحد مع القيام بكل الأعمال اللازمة بما في ذلك تكسير ونقل الأنقاض والقيام بأعمال التنظيف اللازمة. | 1_2
| 1_3 | Removing old ceramic tiles from bathrooms and carrying out all necessary work, including breaking and transporting debris and carrying out the necessary cleaning work. | 15.4 | m2 |  | 0 | إزالة البلاط السيراميك القديم من الحمامات والقيام بكل الأعمال اللازمة بما في ذلك كسر ونقل الأنقاض والقيام بأعمال التنظيف اللازمة. | 1_3
Masonry | [8 empty] | اعمال البناء
| 1_4 | Supplying materials and performing partial plastering of walls with moisture-insulating cement to a height of 1 meter, along with doing all the necessary work, including breaking, transporting rubble, and performing the required cleaning. | 24.4 | ml |  | 0 | توريد المواد والقيام بأعمال البياض الجزئي للجدران بالأسمنت العازل للرطوبة وعمل كل مايلزم لمكافحة الرطوبة حتى ارتفاع متر واحد، مع القيام بكل الأعمال اللازمة من تكسير ونقل الأنقاض والقيام بأعمال التنظيف اللازمة. | 1_4
Thermal & Moisture Protection | [8 empty] | اعمال العزل
| 1_5 | Supplying materials and performing bitumen insulation for floors and testing them | 15.4 | m2 |  | 0 | توريد المواد وتنفيذ عزل البيتومين للأرضيات واختبارها عزل شامل للمقاعد والبيبه | 1_5
Openings | [8 empty] | الأبواب والشبابيك
| 1_6 | Supplying materials and installing an aluminum skylight, installing an exhaust fan for it, and locking the skylight door with external barbed wire to prevent the disposal of dirt | 1 | number |  |  | توريد المواد وتركيب نافذة سقف من الألمنيوم وتركيب مروحة شفط لها وقفل باب النافذة السقفية بسلك شائك خارجي لمنع تناثر الأوساخ | 1_6
| 1_7 | Supply and installation of an aluminum door for bathrooms, 2.1*1 m, with all necessary repairs to the walls, installation of the door, and installation of a door closer | 1 | number |  |  | توريد وتركيب باب المنيوم للحمامات 2.1*1م مع كافة الاصلاحات اللازمة للجدران وتركيب الباب وتركيب رداد للباب | 1_7
Finishes | [8 empty] | التشطيبات
| 1_8 | Supplying materials and whitewashing the walls, installing marble substitutes, and doing everything necessary. | 73.2 | m2 |  |  | توفير المواد وتبييض الجدران وتركيب بدائل الرخام وعمل طلاءات للغرف وعمل كل ما يلزم. | 1_8
| 1_9 | Supplying materials and installing a 1-meter-wide wooden alternative to the height of the room, with the installation of an illuminated sign containing ( International Bank+World Health Organization + ADD Organization) | 1 | operation |  |  | توريد المواد وتركيب بديل خشبي بعرض متر واحد لارتفاع الغرفة مع تركيب لافتة مضيئة تحتوي على شعار ( البنك الدولي +منظمة الصحة العالمية + منظمة ADD) | 1_9
| 1_10 | Supplying materials and agents for ceiling painting, and doing all the necessary work. | 36.85 | m2 |  |  | توفير المواد والوكلاء لطلاء الأسقف، والقيام بكل الأعمال اللازمة. | 1_10
| 1_11 | Supplying materials and installing 40*40 ceramic tiles for flooring, making all required connections, installing the brick pipe, and insulating it. | 15.4 | m2 |  |  | توريد المواد وتركيب بلاط السيراميك 40*40 للأرضيات وعمل كافة التوصيلات اللازمة وتركيب مواسير اسفل السراميك للتصريف وعزلها وعمل البيب وعزلها وعمل كل مايلزم | 1_11
| 1_12 | Supplying materials and replacing 2m high wall ceramic tiles and doing everything necessary | 33.2 | m2 |  |  | وريد المواد واستبدال بلاط السيراميك للجدران بارتفاع 2 متر وعمل كل ما يلزم ممن توصيلات مواسسير وتركيب حنفيات كافيه وعمل كل مايلزم | 1_12
| 1_13 | Supplying materials and painting all walls and ceilings, and painting doors and skylights | 32 | m2 |  |  | توريد المواد وطلاء كافة الجدران والأسقف وطلاء الأبواب والنوافذ السقفية وعمل كل مايلزم لتمام عملية الطلاء | 1_13
Specialties | [8 empty] | تركيب لوحة خارجيه
| 1_14 | Supplying materials and installing a cladding panel on the door facade with dimensions of 5*5 containing the logos of the International Bank, the World Health Organization, and the Addition Organization. | 1 | number |  |  | توريد مواد وتركيب لوحة على واجهة الباب بأبعاد 5.*5. م تحتوي على شعارات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الاضافة. | 1_14
Plumbing | [8 empty] | اعمال السباكه
| 1_15 | Supplying materials to replace a large toilet seat or a complete regular seat, with the installation of a shower head and complete insulation during installation. | 1 | number |  |  | توريد مواد لاستبدال مقعد مرحاض كبير مع تركيب رأس دش وعزل كامل أثناء التركيب. | 1_15
| 1_16 | upply and installation of an 80 cm wide hanging hand wash basin with a dispenser mounted above it and a stainless steel mixer | 1 | number |  |  | وريد وتركيب حوض غسيل ايدي معلق بعرض 80 سم مع موزع مثبت فوقه وخلاط من الستانلس ستيل | 1_16
HVAC | [8 empty] | اعمال التكيف والتهوية
| 1_17 | Supply and installation of a 24,000 BTU split air conditioner, Gree air conditioning unit, for the room, with all required connections and doing everything necessary | 1 | number |  |  | توريد وتركيب مكيف اسبلت 24000 وحدة تكييف جري للغرفة مع عل كل التوصيلات المطلوبة وعمل كل مايلزم | 1_17
Electrical | [8 empty] | اعمال الكهرباء
| 1_18 | Supply and installation of lighting units and making all required connections to light the room, with the installation of double plates on the lighting switches. | 4 | number |  |  | توريد وتركيب وحدات الإضاءة وعمل كل التوصيلات المطلوبة لانارة الغرفة مع تركيب بلاكات مزدوجه ع مفاتيح الانارة | 1_18
| 1_19 | Supply and installation of ceiling fans and doing everything necessary to connect the fan and do everything necessary | 1 | number |  |  | توريد وتركيب مراوح السقف وعمل كل مايلزم لتوصيل المروحه مع عمل كل مايلزم | 1_19
| 1_20 | Supplying and installing materials for internal and external bathroom lighting workers, along with the necessary blocks | operation |  |  |  | توريد وتركيب مواد عمال الإنارة الداخلية والخارجية للحمامات مع الكتل اللازمة | 1_20
Utilities | [8 empty] | المرافق
| 1_21 | Supplying materials and replacing all necessary door locks, blocks, fan switches, and pipes, in addition to reviewing the network and replacing it if necessary. | operation |  |  |  | توفير المواد وتغيير كافة الأقفال الابواب والبلكات ومفاتيح المراوح والأنابيب اللازمة، بالإضافة إلى مراجعة الشبكة وتغييرها إذا لزم الأمر. | 1_21
2 | WARD (5*7) | [5 empty] | عنبر ( 5.5*6.7)& ودورة مياه (2.8*5.5) |  | 2
General Requirements | [8 empty] | المتطلبات العامه
| 2_1 | Cleaning work and floor cleaning |  |  |  |  | أعمال التنظيف وتنظيف الأرضيات
Existing Conditions | [7 empty] | 2_1 | اعمال الازالة
| 2_2 | emoving old plastering works and preparing to fill the plasterwork up to a height of one meter, while carrying out all necessary work, including breaking and transporting rubble and carrying out the necessary cleaning work. | 24 | ml |  |  | إزالة أعمال البياض القديمة وتجهيزها لعمل بياض جديد حتى ارتفاع متر واحد مع القيام بكل الأعمال اللازمة بما في ذلك تكسير ونقل الأنقاض والقيام بأعمال التنظيف اللازمة. | 2_2
| 2_3 | Removing old ceramic tiles from bathrooms and carrying out all necessary work, including breaking and transporting debris and carrying out the necessary cleaning work. | 6.25 | m2 |  |  | إزالة البلاط السيراميك القديم من الحمامات والقيام بكل الأعمال اللازمة بما في ذلك كسر ونقل الأنقاض والقيام بأعمال التنظيف اللازمة. | 2_3
Masonry | [8 empty] | اعمال البناء
| 2_4 | Supplying materials and performing partial plastering of walls with moisture-insulating cement to a height of 1 meter, along with doing all the necessary work, including breaking, transporting rubble, and performing the required cleaning. | 24 | ml |  |  | توريد المواد والقيام بأعمال البياض الجزئي للجدران بالأسمنت العازل للرطوبة وعمل كل مايلزم لمكافحة الرطوبة حتى ارتفاع متر واحد، مع القيام بكل الأعمال اللازمة من تكسير ونقل الأنقاض والقيام بأعمال التنظيف اللازمة.
Thermal & Moisture Protection | [7 empty] | 2_4 | اعمال العزل
| 2_4 | Supplying materials and performing bitumen insulation for floors and testing them | 6.25 | m2 |  |  | توريد المواد وتنفيذ عزل البيتومين للأرضيات واختبارها عزل شامل للمقاعد والبيبه
Openings | [8 empty] | الأبواب والشبابيك
| 2_5 | Supplying materials and installing an aluminum skylight, installing an exhaust fan for it, and locking the skylight door with external barbed wire to prevent the disposal of dirt | 1 | number |  |  | توريد المواد وتركيب نافذة سقف من الألمنيوم وتركيب مروحة شفط لها وقفل باب النافذة السقفية بسلك شائك خارجي لمنع تناثر الأوساخ | 2_5
| 2_6 | Supply and installation of an aluminum door for bathrooms, 2.1*9 m, with all necessary repairs to the walls, installation of the door, and installation of a door closer | 1 | number |  |  | توريد وتركيب باب المنيوم للحمامات 2.1*1م مع كافة الاصلاحات اللازمة للجدران وتركيب الباب وتركيب رداد للباب
Finishes | [8 empty] | التشطيبات
| 2_7 | Supplying materials and whitewashing the walls, installing marble substitutes, and doing everything necessary.. | 72 | m2 |  |  | توفير المواد وتبييض الجدران وتركيب بدائل الرخام وعمل طلاءات للغرف وعمل كل ما يلزم. | 2_7
| 2_8 | Supplying materials and installing a 1-meter-wide wooden alternative to the height of the room, with the installation of an illuminated sign containing (World Health Organization + ADD Organization) | operation |  |  |  | توريد المواد وتركيب بديل خشبي بعرض متر واحد لارتفاع الغرفة مع تركيب لافتة مضيئة تحتوي على شعار ( البنك الدولي +منظمة الصحة العالمية + منظمة ADD) | 2_8
| 2_9 | Supplying materials and agents for ceiling painting, and doing all the necessary work. | 35 | m2 |  |  | توفير المواد لطلاء الأسقف، والقيام بكل الأعمال اللازمة. | 2_9
| 2_10 | Supplying materials and installing 40*40 ceramic tiles for flooring, making all required connections, installing the brick pipe, and insulating it. | 6.25 | m2 |  |  | توريد المواد وتركيب بلاط السيراميك 40*40 للأرضيات وعمل كافة التوصيلات اللازمة وتركيب مواسير اسفل السراميك للتصريف وعزلها وعمل البيب وعزلها وعمل كل مايلزم | 2_10
| 2_11 | Supplying materials and replacing 2m high wall ceramic tiles and doing everything necessary | 30 | m2 |  |  | وريد المواد واستبدال بلاط السيراميك للجدران بارتفاع 2 متر وعمل كل ما يلزم ممن توصيلات مواسسير وتركيب حنفيات كافيه وعمل كل مايلزم | 2_11
| 2_12 | Supplying materials and painting all walls and ceilings, and painting doors and skylights | 16.25 | m2 |  |  | توريد المواد وطلاء كافة الجدران والأسقف وطلاء الأبواب والنوافذ السقفية وعمل كل مايلزم لتمام عملية الطلاء | 2_12
Specialties | [8 empty] | تركيب لوحة خارجيه
| 2_13 | Supplying materials and installing a cladding panel on the door facade with dimensions of 5*5 containing the logos of the World Bank, the World Health Organization, and the Addition Organization. |  |  |  |  | توريد مواد وتركيب لوحة كسوة على واجهة الباب بأبعاد 5.*5. م تحتوي على شعارات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الاضافة. | 2_13
Plumbing | [8 empty] | اعمال السباكه
| 2_14 | Supplying materials to replace a large toilet seat or a complete regular seat, with the installation of a shower head and complete insulation during installation. | 1 | number |  |  | توريد مواد لاستبدال مقعد مرحاض كبير مع تركيب رأس دش وعزل كامل أثناء التركيب. | 2_14
| 2_15 | Supply and installation of an 80cm wide sink with a dispenser installed above it and a stainless steel mixer | 1 | number |  |  | وريد وتركيب حوض غسيل ايدي معلق بعرض 80 سم مع موزع مثبت فوقه وخلاط من الستانلس ستيل | 2_15
HVAC | [8 empty] | اعمال التكيف والتهوية
| 2_16 | Supply and installation of 18,000 Gree air conditioner units for the room | 1 | number |  |  | توريد وتركيب مكيف اسبلت 24000 وحدة تكييف جري للغرفة مع عل كل التوصيلات المطلوبة وعمل كل مايلزم | 2_16
Electrical | [8 empty] | اعمال الكهرباء
| 2_17 | Supply and installation of lighting fixtures | 4 | number |  |  | توريد وتركيب وحدات الإضاءة وعمل كل التوصيلات المطلوبة لانارة الغرفة مع تركيب بلاكات مزدوجه ع مفاتيح الانارة | 2_17
| 2_18 | Supply and installation of ceiling fans | 1 | number |  |  | توريد وتركيب مراوح السقف وعمل كل مايلزم لتوصيل المروحه مع عمل كل مايلزم | 2_18
| 2_19 | Supplying and installing materials for internal and external bathroom lighting workers, along with the necessary blocks | operation |  |  |  | توريد وتركيب مواد عمال الإنارة الداخلية والخارجية للحمامات مع الكتل اللازمة | 2_19
Utilities | [8 empty] | المرافق
| 2_20 | Supplying materials and changing all necessary locks, blocks, fan switches, and pipes, in addition to reviewing the network and changing it if necessary. | operation |  |  |  | توفير المواد وتغيير كافة الأقفال الابواب والبلكات ومفاتيح المراوح والأنابيب اللازمة، بالإضافة إلى مراجعة الشبكة وتغييرها إذا لزم الأمر. | 2_20
3 | Curtains | [6 empty] | الستاير | 3
Finishes | [8 empty] | التشطيبات
| 3_1 | Supplying materials and installing 2.m wide aluminum pipes, installing iron pipes behind them, securing them well from above, and doing everything necessary. | 55.4 | M.L |  |  | توريد المواد وتركيب أنابيب الألومنيوم بعرض .2 م وتركيب مواسير خلفيه لها من الحديد مع التثبيت الجيد لها من الأعلى وعمل كل مايلزم | 3_1
| 3_2 | Supply and installation of satin fabric, doing everything necessary so that it does not reach the ground | 55.4 | M.L |  |  | توريد وتركيب قماش الساتان وعمل كل مايلزم بحيث لا تصل الى الارض | 3_2
4 | Corridors | [6 empty] | الممرات | 4
Finishes | [8 empty] | التشطيبات
| 4_1 | Supply materials and paint the corridors with the specified colors, along with doing everything required to complete the work. | 291 | M2 |  |  | توفير المواد وطلاء الممرات بالألوان المحددة مع القيام بكل ما يلزم لإتمام العمل. | 4_1
| 4_2 | Supply of materials and painting of the corridors with the required actions for completing the work, including installing the handrail and cleaning the ceramic. | 38.8 | M.L |  |  | توريد المواد وطلاء الممرات مع الأعمال اللازمة لإتمام العمل بما في ذلك تركيب الدرابزين وتنظيف السيراميك | 4_2
5 | Bath complex | [6 empty] | مجمع الحمامات | 5
| 5_1 | First floor, North Complex |  |  |  |  | الطابق الأول، المجمع الشمالي | 5_1
Existing Conditions | [8 empty] | المتطلبات العامه
| 5_1_1 | Supplying materials and installing 40*40 ceramic tiles for flooring, making all required connections, installing the brick pipe, and insulating it. | 24.36 | m2 |  |  | إزالة بلاط السيراميك 40*40 للأرضيات وعمل كافة التوصيلات اللازمة وتركيب مواسير الطوب وعزلها. | 5_1_1
Thermal & Moisture Protection | [8 empty] | اعمال العزل
| 5_1_2 | Supplying materials and performing bitumen insulation for floors and testing them | 24.36 | m2 |  |  | توريد المواد وتنفيذ عزل البيتومين للأرضيات واختبارها عزل شامل للمقاعد والبيبه | 5_1_2
Openings
| 5_1_3 | Supplying materials and installing an aluminum skylight, installing an exhaust fan for it, and locking the skylight door with external barbed wire to prevent the disposal of dirt | 3 | number |  |  | توريد المواد وتركيب نافذة سقف من الألمنيوم وتركيب مروحة شفط لها وقفل باب النافذة السقفية بسلك شائك خارجي لمنع تناثر الأوساخ | 5_1_3
| 5_1_4 | Supply and installation of an aluminum door for bathrooms, 2.1*9 m, with all necessary repairs to the walls, installation of the door, and installation of a door closer | 4 | number |  |  | توريد وتركيب باب الالمنيوم للحمامات 2.1*9م مع كافة الاصلاحات اللازمة للجدران وتركيب الباب وتركيب اغلاق الباب | 5_1_4
Finishes | [8 empty] | التشطيبات
| 5_1_5 | Supplying materials and installing 40*40 ceramic tiles for flooring, making all required connections, installing the brick pipe, and insulating it. | 24.36 | m2 |  |  | توريد المواد وتركيب بلاط السيراميك 40*40 للأرضيات وعمل كافة التوصيلات اللازمة وتركيب مواسير الطوب وعزلها. | 5_1_5
| 5_1_6 | Supplying materials and replacing 2m high wall ceramic tiles and doing everything necessary | 88 | m2 |  |  | توريد المواد واستبدال بلاط السيراميك للجدران بارتفاع 2 متر وعمل كل ما يلزم | 5_1_6
| 5_1_7 | Supplying materials and painting all walls and ceilings, and painting doors and skylights | 68.36 | m2 |  |  | توريد المواد وطلاء كافة الجدران والأسقف وطلاء الأبواب والنوافذ السقفية وعمل كل مايلزم لتمام عملية الطلاء | 5_1_7
Specialties | [8 empty] | لوحة استرشادية
| 5_1_8 | Supplying materials and installing a cladding panel on the door facade with dimensions of .5*.5 containing the logos of the World Bank, the World Health Organization, and the Addition Organization. | 1 | number |  |  | توريد المواد وتركيب لوحة على واجهة الباب بأبعاد 0.5*0.5 تحتوي على شعارات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الاضافة. | 5_1_8
Plumbing | [8 empty] | السباكه
| 5_1_9 | Supplying materials to replace a large toilet seat or a complete regular seat, with the installation of a shower head and complete insulation during installation. | 3 | number |  |  | توريد مواد لاستبدال مقعد مرحاض كبير أو مقعد عادي كامل، مع تركيب رأس دش وعزل كامل أثناء التركيب | 5_1_9
| 5_1_10 | Supplying materials to replace a bathroom shower, installing a shower, and providing complete insulation during installation, as well as making all required connections. | 1 | number |  |  | توريد المواد اللازمة لاستبدال دش الحمام وتركيب الدش وتوفير العزل الكامل أثناء التركيب بالإضافة إلى إجراء جميع التوصيلات المطلوبة. | 5_1_10
| 5_1_12 | Supply and installation of two sinks with a suspended porcelain bench, 1.5 cm wide, with the installation of two dispensers above them with a stainless steel mixer, with the installation of a guide panel for the method of washing hands, and the installation of a mirror | 1 | number |  |  | توريد وتركيب حوضين من البورسلين معلقة عرض 1.5 سم مع تركيب موزعين فوقهما مع خلاط ستانلس ستيل مع تركيب لوحة ارشادية لطريقة غسل اليدين وتركيب مرآة | 5_1_12
Electrical | [8 empty] | اعمال الكهرباء
| 5_1_13 | Supplying and installing internal and external lighting materials for bathrooms with the necessary blocks, replacing three exhaust fans, and doing everything necessary for the connections. | operation |  |  |  | توريد وتركيب مواد عمال الإنارة الداخلية والخارجية للحمامات مع الكتل اللازمة وتغير تلاته مراوح شفط وعمل كل مايلزم للتوصيلات | 5_1_13
Utilities | [8 empty] | أخرى
| 5_1_14 | Supplying materials and changing all necessary locks, blocks, fan switches and pipes, in addition to reviewing the network, connecting pipes and changing them if necessary, making the required faucets and doing everything necessary to complete the work. | operation |  |  |  | توفير المواد وتغيير كافة الأقفال والبلوكات ومفاتيح المراوح والأنابيب اللازمة، بالإضافة إلى مراجعة الشبكة توصيل الواسير وتغييرها إذا لزم الأمروعمل الخنفيات المطلوبة وعمل كل مايلزم لتوصيلاها | 5_1_14
| 5_2 | Second floor, North Complex |  |  |  |  | الطابق الثاني، المجمع الشمالي | 5_2
| 5_3 | Explain it 8_1 | operation |  |  |  | اشرح 8_1 | 5_3
| 5_4 | Third floor, North Complex |  |  |  |  | الطابق الثالث، المجمع الشمالي | 5_4
| 5_5 | Explain it 8_1 | operation |  |  |  | اشرح 8_1 | 5_5
| 5_6 | First floor, western bathroom complex, south (2.6*3+1.2*1.5) |  |  |  |  | الطابق الأول، مجمع الحمامات الغربي، الجنوبي (2.6*3+1.2*1.5) | 5_6
Existing Conditions | [8 empty] | المطلبات العامه
| 5_4_1 | Supplying materials and installing 40*40 ceramic tiles for flooring, making all required connections, installing the brick pipe, and insulating it. | 9.6 | m2 |  |  | إزالة بلاط السيراميك 40*40 للأرضيات وعمل كافة التوصيلات اللازمة وتركيب مواسير الطوب وعزلها. | 5_4_1
Thermal & Moisture Protection | [8 empty] | اعمال العزل
| 5_4_2 | Supplying materials and performing bitumen insulation for floors and testing them | 9.6 | m2 |  |  | توريد المواد وتنفيذ عزل البيتومين للأرضيات واختبارها عزل شامل للمقاعد والبيبه | 5_4_2
Openings
| 5_4_3 | Supplying materials and installing an aluminum skylight, installing an exhaust fan for it, and locking the skylight door with external barbed wire to prevent the disposal of dirt | 3 | number |  |  | توريد المواد وتركيب نافذة سقف من الألمنيوم وتركيب مروحة شفط لها وقفل باب النافذة السقفية بسلك شائك خارجي لمنع تناثر الأوساخ | 5_4_3
| 5_4_4 | Supply and installation of an aluminum door for bathrooms, 2.1*9 m, with all necessary repairs to the walls, installation of the door, and installation of a door closer | 4 | number |  |  | توريد وتركيب باب المنيوم للحمامات 2.1*9م مع كافة الاصلاحات اللازمة للجدران وتركيب الباب وتركيب اغلاق الباب | 5_4_4
Finishes | [8 empty] | التشطيبات
| 5_4_5 | Supplying materials and installing 40*40 ceramic tiles for flooring, making all required connections, installing the brick pipe, and insulating it. | 9.6 | m2 |  |  | توريد المواد وتركيب بلاط السيراميك 40*40 للأرضيات وعمل كافة التوصيلات اللازمة وتركيب مواسير الطوب وعزلها. | 5_4_5
| 5_4_5 | Supplying materials and replacing 2m high wall ceramic tiles and doing everything necessary | 60 | m2 |  |  | توريد المواد واستبدال بلاط السيراميك للجدران بارتفاع 2 متر وعمل كل ما يلزم | 5_4_5
| 5_4_6 | Supplying materials and painting all walls and ceilings, and painting doors and skylights | 37.3 | m2 |  |  | توريد المواد وطلاء كافة الجدران والأسقف وطلاء الأبواب والنوافذ السقفية وعمل كل مايلزم لتمام عملية الطلاء | 5_4_6
Specialties | [7 empty] | لوحة استرشادية
| 5_4_7 | Supplying materials and installing a cladding panel on the door facade with dimensions of .5*.5 containing the logos of the World Bank, the World Health Organization, and the Addition Organization. |  |  |  |  | توريد المواد وتركيب لوحة على واجهة الباب بأبعاد 0.5*0.5 تحتوي على شعارات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الاضافة. | 5_4_7
Plumbing | [8 empty] | السباكه
| 5_4_8 | Supplying materials to replace a large toilet seat or a complete regular seat, with the installation of a shower head and complete insulation during installation. | 3 | number |  |  | توريد مواد لاستبدال مقعد مرحاض كبير أو مقعد عادي كامل، مع تركيب رأس دش وعزل كامل أثناء التركيب | 5_4_8
| 5_4_9 | Supply and installation of two sinks with a suspended porcelain bench, 1.5 cm wide, with the installation of two dispensers above them with a stainless steel mixer, with the installation of a guide panel for the method of washing hands, and the installation of a mirror | 1 | number |  |  | توريد وتركيب حوضين من البورسلين معلقة عرض 1.5 سم مع تركيب موزعين فوقهما مع خلاط ستانلس ستيل مع تركيب لوحة ارشادية لطريقة غسل اليدين وتركيب مرآة | 5_4_9
Electrical | [8 empty] | اعمال الكهرباء
| 5_4_10 | Supplying and installing materials for internal and external bathroom lighting workers, along with the necessary blocks | operation |  |  |  | توريد وتركيب مواد عمال الإنارة الداخلية والخارجية للحمامات مع الكتل اللازمة وتغير تلاته مراوح شفط وعمل كل مايلزم للتوصيلات | 5_4_10
Utilities | [8 empty] | أخرى
| 5_4_11 | Supplying materials and changing all necessary locks, blocks, fan switches, and pipes, in addition to reviewing the network and changing it if necessary. | operation |  |  |  | توفير المواد وتغيير كافة الأقفال والبلوكات ومفاتيح المراوح والأنابيب اللازمة، بالإضافة إلى مراجعة الشبكة توصيل الواسير وتغييرها إذا لزم الأمروعمل الخنفيات المطلوبة وعمل كل مايلزم لتوصيلاها | 5_4_11
| 5_5 | Second floor, South Complex |  |  |  |  | الطابف الثاني - المجمع االشمالي | 5_5
|  | Explain it 5_4 | [6 empty] | 6
6 | Free Pharmacy (4*5.7) |  |  |  |  | 0 |  | صيدلية مجانية (4*5.7)
Existing Conditions | [8 empty] | اعمال الازالات
| 6_1 | A wall was broken(4*5.7), a door was broken with dimensions of 2.1*1, a window was broken with dimensions of 1.5*1, and the rubble was removed from the site. | 1 | operation |  |  | تكسر جدار (4*5.7) وكسر باب بأبعاد 2.1*1 وكسر نافذة بأبعاد 1.5*1 وتم رفع الأنقاض من الموقع وعمل كل مايلزم . | 6_1
| 6_2 | Providing the necessary materials to replace ceramic floors, removing the sewage network under the floors, and doing everything necessary to remove it and prepare the new floor. | 22.8 | m2 |  |  | وفير المواد اللازمة لاستبدال الارضيات السيراميكية وازالة شبكة الصرف الصحي الموجودة تحت الارضيات وعمل كل ما يلزم لازالتها وتجهيز الارضية الجديدة. | 6_2 | المباني
Masonry
| 6_3 | Supplying materials and building a 3-meter-high block wall with internal and external plastering with moisture-proof cement, doing everything necessary, and painting it with internal and external silk coating. | 12 | m2 |  |  | توريد المواد وبناء جدار من البلوك بارتفاع 3 أمتار مع أعمال البياض الداخلي والخارجي باسمنت عازل للرطوبة وعمل كل ما يلزم وعمل طلاء لها مع طلية حريرة داخلي وخارجي | 6_3
Openings | [7 empty] | الأبواب والشبابيك
| 6_4 | Supply and installation of an aluminum door with dimensions (2.2*1) and installation of an aluminum and glass window with dimensions (1.5*1) and doing everything necessary for installation | 1 | operation |  |  | وريد وتركيب باب الالمنيوم بابعاد (2.2*1) وتركيب شباك المنيوم وزجاج بابعاد (1.5*1) وعمل كل ما يلزم للتركيب | 6_4
Finishes | [8 empty] | التشطيبات
| 6_5 | Supplying materials, painting ceilings, and making all necessary lighting connections and installations. | 22.8 | m2 |  |  | توريد المواد وطلاء الأسقف وعمل جميع التوصيلات والتركيبات اللازمة للإضاءة. | 6_5
| 6_6 | Supplying materials and installing 40*40 ceramic tiles for flooring, making all required connections, installing the brick pipe, and insulating it. | 22.8 | m2 |  |  | توريد المواد وتركيب بلاط السيراميك 40*40 للأرضيات وعمل كافة التوصيلات اللازمة وتركيب مواسير الطوب وعزلها. | 6_6
| 6_7 | Supply of ready-made shelves with complete pharmacy walls |  | operation |  |  | توريد رفوف جاهزة مع كامل حوائط الصيدلية | 6_7
| 6_8 | Supplying materials and applying two layers of silk paint to the walls, applying paints, checking the whiteness, and sanding the walls. | 58.2 | m22 |  |  | توفير المواد و وضع طبقتين من الطبقة الحريرية على الجدران و وضع الدهانات و التأكد من البياض و صنفرة الجدران. | 6_8
Specialties | [8 empty] | لوحة استرشادية
| 6_9 | Supplying materials and installing a cladding panel on the door facade with dimensions of .5*.5 containing the logos of the World Bank, the World Health Organization, and the Addition Organization. | 1 | number |  |  | توريد المواد وتركيب لوحة كسوة على واجهة الباب بأبعاد 0.5*0.5 تحتوي على شعارات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الإضافة | 6_9
HVAC | [8 empty] | التكيف والتهوية
| 6_10 | Supply of materials and installation of a Gree split air conditioner with a capacity of 24,000 units, with all required connections. | 1 | number |  |  | توريد المواد وتركيب مكيف هواء جري سبليت بقوة 24000 وحدة مع عمل كل التوصيلات المطلوبه | 6_10
Electrical | [8 empty] | اعمال الكهرباء
| 6_11 | Supplying materials and making all necessary connections and installations for lighting, along with installing the necessary electrical plugs. |  |  |  |  | توريد المواد وإجراء كافة التوصيلات والتركيبات اللازمة للإضاءة، بالإضافة إلى تركيب المقابس الكهربائية اللازمة. | 6_11
| 6_12 | Supplying materials, installing lighting, creating cafe blocks, and making all required connections. | 1 | operation |  |  | توفير المواد وتركيب الإضاءة وإنشاء كتل المقهى وإجراء جميع التوصيلات المطلوبة | 6_12
7 | waste room | [6 empty] | غرفة النفايات | 7
Concrete | [7 empty] | اعمال الخرسانه
| 7_1 | Supplying materials and making a white concrete base on it with an area of 4*6 and a thickness of 0.2, fixing the corners to it and doing everything necessary | Operation |  |  |  | توريد المواد وعمل قاعدة خرسانية بيضاء عليها بمساحة 4*6 وسمك 0.2 وتثبيت الزوايا عليها وعمل كل ما يلزم | 7_1
Metals&Openings | [8 empty] | اعمال الحديد
| 7_2 | Supplying materials and constructing a 6x4 waste room, including three iron rooms with 2x4 corners, a zinc roof, and a door for each room. A 50cm-thick mirror was also installed on the bottom and top of all sides, and the necessary slopes were constructed. | Operation |  |  |  | توريد المواد وإنشاء غرفة نفايات بمساحة 6×4، تتضمن ثلاث غرف حديدية بزوايا 2×4، وسقفًا من الزنك، وبابًا لكل غرفة. كما تم تركيب مرآة بسمك 50 سم أسفل وأعلى جميع الجوانب، وإنشاء المنحدرات اللازمة. | 7_2
Finishes | [8 empty] | التشطيبات
| 7_8 | Supplying materials and installing 40*40 ceramic flooring in Madinah and doing everything necessary with a good slope for cleanliness and doing all the required supplies. | Operation |  |  |  | توريد مواد وتركيب أرضيات سيراميك 40*40 وعمل كل ما يلزم مع منحدر جيد للنظافة وعمل كل المستلزمات المطلوبة. | 7_8
Specialties | [8 empty] | لوحة استرشادية
|  | Supply of materials and installation of a cladding panel on the door facade with dimensions of 0.5*0.5 containing the logos of the World Bank, the World Health Organization, and the Addition Organization, with the addition of a direction and a guide sign for each room. | 3 | number |  |  | توريد المواد وتركيب لوح على واجهة الباب بأبعاد 0.5*0.5 تحتوي على شعارات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الإضافة مع إضافة لوحة إرشادية وإرشادية لكل غرفة.
8 | Hand wash | [5 empty] | مغاسل ايدي |  | 8
Plumbing | [8 empty] | اعمال السباكه
| 8_1 | Supply and installation of wall-hung circular basin complete with galvanized steel brackets, including supply and installation of chrome mixer tap with sensor operation, water connections using high-quality flexible high-pressure hoses, and chrome or high-grade plastic siphon with 1¼ inch waste pipe. All proposed materials shall be submitted to the consultant for approval prior to supply, and all connections shall be tested against leakage. | number | 22 |  |  | توريد وتركيب حوض دائري معلق على الحائط مزود بأقواس فولاذية مجلفنة، يشمل توريد وتركيب حنفية خلاط كروم مزودة بحساس تشغيل، ووصلات مياه باستخدام خراطيم ضغط عالية مرنة وعالية الجودة، وسيفون كروم أو بلاستيك عالي الجودة مزود بأنبوب صرف بقطر 1¼ بوصة. يجب تقديم جميع المواد المقترحة إلى الاستشاري للموافقة عليها قبل التوريد، واختبار جميع الوصلات ضد التسرب. | 8_1
9 | Maintenance of the Theatres complex | [6 empty] | صيانة مجمع العمليات | 9
Concrete | [8 empty] | الخرسانات
| 1 | Supplying materials and Cleaning of exposed reinforcement steel thoroughly with wire brush, applying anti-rust coating, repairing the concrete using ready-mix repair mortar or cementitious mix with bonding agents (latex/epoxy), and finishing the surface after completion of repair works." breaking the damaged concrete cover and transporting and removing the rubble off the site. | 15 | م2 |  |  | توريد المواد وتنظيف حديد التسليح المكشوف جيداً باستخدام فرشاة سلكية، ووضع طلاء مضاد للصدأ، وإصلاح الخرسانة باستخدام ملاط ​​الإصلاح الجاهز أو الخليط الأسمنتي مع عوامل الربط (اللاتكس / الايبوكسي)، وإنهاء السطح بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح. كسر الغطاء الخرساني التالف ونقل وإزالة الأنقاض من الموقع. | 1
Openings | [8 empty] | الأبواب والشبابيك
| 3 | Supplying materials, manufacturing, installing and fixing an aluminum and glass door (1.45 x 2.15) m, with the installation of a reversing machine and all accessories. | 5 | number |  |  | وريد مواد وتصنيع وتركيب وصيانة باب ألمنيوم وزجاج (1.45 × 2.15) متر، مع تركيب ماكينة عكسية وجميع ملحقاتها. | 3
| 4 | Explain it, but the section is (2.15 x 90) m, and the price includes its explanation | 3 | number |  |  | يرجى توضيح ذلك، لكن المقطع (2.15 × 90) متر، والسعر يشمل شرحه. | 4
| 5 | Explain it, but the section is (2.15 x 1.6) m, and the price includes its explanation. | 2 | number |  |  | يرجى توضيح ذلك، لكن المقطع (2.15 × 1.6) متر، والسعر يشمل شرحه. | 5
| 6 | Supplying materials and performing maintenance on aluminum and glass doors. The price includes installing a door closer, handles, locks, and hinges, along with treating the door’s friction with the ground. | 6 | number |  |  | توريد مواد وصيانة أبواب ألمنيوم وزجاج. يشمل السعر تركيب غالق باب، ومقابض، وأقفال، ومفصلات، ومعالجة احتكاك الباب بالأرض. | 6
Finishes | [8 empty] | التشطيبات
| 7 | Supplying materials and making gypsum board walls with a height of 20 cm. The price includes dismantling and removing the old one and connecting the old panels to the new ones in the correct manner. | 30 | ml |  |  | توريد مواد وتصنيع جدران جبس بورد بارتفاع ٢٠ سم. السعر يشمل فك وإزالة القديم وتوصيل الألواح القديمة بالجديدة بالطريقة الصحيحة. | 7
| 8 | Supplying materials and sealing the skylights with glass and aluminum with an insulating material (foam) to prevent rainwater from seeping inside. | 60 | m2 |  |  | توريد المواد وختم النوافذ الزجاجية والألمنيوم بمادة عازلة (فوم) لمنع تسرب مياه الأمطار إلى الداخل. | 8
Plumbing | [8 empty] | اعمال السباكه
| 9 | Supplying materials and performing maintenance on sinks, installing faucets, checking connections, and changing filters. | 5 | number |  |  | توريد المواد وإجراء الصيانة على الأحواض وتركيب الصنابير وفحص التوصيلات وتغيير الفلاتر. | 9