**منظمة بلان العالمية - السودان**

**المكتب القطري**

**KVAعطاء توريد مولد 200**

ترغب منظمة بلان العالمية - السودان في تقديم عروض فنية ومالية من موردين وشركات لتنفيذ العطاء كما موضح أعلاه. التقديم وفقاَ للشروط والمواصفات المحددة بكراسة ومستندات العطاء والتي سيبدأ تسليمها للراغبين اعتباراَ من يوم 04/04/2021. يمكن الحصول على كراسة العطاء والمواصفات والشروط العامة والخاصة من مكتب منظمة بلان العالمية – السودان بالخرطوم، الخرطوم شرق, الامتداد, شارع 63, برج النيل, الطابق رقم (4) أثناء ساعات

العمل الرسمية او موقع <https://www.sudanbid.com/>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cost SDG** | **Unit**  | **Quantities**  | **Description**  | **S/N** |
|  | Set  | 1 | Generator 200 KVA, 160 KW, Engine PERKINS UK, 400/230 V @50 Hz 1500 rpm, Sound ProofAlternator (European made)  | 1 |
|  | Each  | 1 | External tank of (4000 litters), including fuel pipe | 2 |
|  | Each  | 1 | Automatic Transfer Switches (ATS)- Optional | 3 |
|  | Job  | 1 | Installation of generator | 4 |
|  | Job  | 1 | Generator transportation to the site | 5 |
|  | Assorted | 1 | Supply all requirements (Cable accessories, etc) | 6 |
|  | Job  | 1 | Generator complete concrete foundation  | 7 |

1. يراعى عند تقديم العطاء الشروط التالية:
2. إرفاق شهادة خلو طرف من الضرائب
3. إرفاق شهادة تسجيل الشركة أواسم العمل
4. وضع الدمغة القانونية على مستندات العطاء.
5. على الشركة الراغبة زيارة موقع المكتب في العمارات شارع 27 بجوار مركز المنتدى الإسلامي , على بعد طريق واحد جنوب مركز الزرقاء للبصريات , والقيام بالقياسات الفنية المطلوبة واجراء اي مسح فني مطلوب قبل التقديم وايجاد الرد عن اي استفسارات.
6. علي مقدم العطاء إرفاق سيرته الذاتية (Company profile)
7. علي مقدم العطاء تحديد الفترة الزمنية لتوريد وتركيب المولد.
8. تسلم العطاءات في مظاريف مختومة بالشمع الأحمر وختم المورد او الشركة , وتسلم بمكتب منظمة بلان العالمية السودان بالعنوان المذكور أعلاه وذلك في موعد اقصاه يوم 10/04/2021 الساعة الرابعة مساءاً.
9. الرجاء وضع ضريبة القيمة المضافة وإرفاق خطاب التسجيل لدي الضرائب إذا كان ذلك ينطبق على المورد المعني.
10. أي تلف اثناء الترحيل وقبل التسليم النهائي يؤدي الي إلغاء الاتفاق ويتحمل الطرف المورد للخدمة مسؤولية كافة التكاليف الناتجة عن ذلك.
11. يحق للجنة استبعاد أي منافس يقوم بتقديم او عرض مواصفات غير التي طلبتها المنظمة.
12. لجنة فرز العطاءات لها الحق في إلغاء المناقصة متى ما رأت ذلك ضرورياً أو لأي أسباب أخرى فنية تراها اللجنة.
13. لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال على:

 منظمة بلان العالمية السودان

 برج النيل - الطابق الرابع , مربع 10 بناية رقم 20

 الامتداد/ شارع 63 الخرطوم شرق

 صندوق بريد 528 السودان.

 هاتف :0183231905 /0183231906 الخرطوم السودان.

 بريد الكرتوني: co.sudan@plan-international.org

 منظمة بلان العالمية السودان غير مقيدة بقبول أقل أو أي عطاء آخر.